**Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ**

Του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . κατοίκου . . . . . . . . . . . . . οδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 αριθμ. . . . . . . .Τηλ.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΑΦΜ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΔΟΥ: . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν την προμήθεια ειδών σύμφωνα με το Παράρτημα και περιλαμβάνουν εν γένει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, προμήθειας και μεταφοράς φορτώσεως - εκφορτώσεως των ανωτέρω ειδών. Ήτοι:

**«Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-46/2024)**

| **α/α** | **Περιγραφή Είδους** | **Μονάδα Μέτρησης** | **Ζητούμενη Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδας (€)** | **Σύνολο**  **(€)** | **Προσφερόμενη Τιμή/Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)** | **Προσφερόμενη Τιμή του συνόλου των ποσοτήτων (χωρίς ΦΠΑ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διακόπτης ράγας 3P 40A | Τεμ. | 20 | 9,65 | 193,00 |  |  |
| 2 | Διακόπτης ράγας 3P 32A | Τεμ. | 20 | 8,34 | 166,80 |  |  |
| 3 | Διακόπτης ράγας 1P 40A | Τεμ. | 20 | 3,15 | 63,00 |  |  |
| 4 | Βιομηχανικό Φις θηλυκό 3P 16A μπλε IP54 | Τεμ. | 10 | 3,38 | 33,80 |  |  |
| 5 | Βιομηχανικό Φις αρσενικό 3P 16A μπλε IP54 | Τεμ. | 10 | 2,71 | 27,10 |  |  |
| 6 | Μικροαυτόματος 1P 16A 6kA καμπύλης C | Τεμ. | 10 | 4,37 | 43,70 |  |  |
| 7 | Μικροαυτόματος 3P 32A 3kA καμπύλης C | Τεμ. | 10 | 10,41 | 104,10 |  |  |
| 8 | Μικροαυτόματος 3P 16A καμπύλης K | Τεμ. | 10 | 19,64 | 196,40 |  |  |
| 9 | Μικροαυτόματος 3P 32A 6kA καμπύλης C | Τεμ. | 10 | 16,4 | 164,00 |  |  |
| 10 | Μικροαυτόματος 3P 16A 6kA καμπύλης D | Τεμ. | 10 | 42,51 | 425,10 |  |  |
| 11 | Μικροαυτόματος 3P 20A 6kA καμπύλης D | Τεμ. | 10 | 42,51 | 425,10 |  |  |
| 12 | Μικροαυτόματος 3P 25A 6kA καμπύλης D | Τεμ. | 10 | 56,89 | 568,90 |  |  |
| 13 | Neozed ασφάλεια D02 25A gG | Τεμ. | 100 | 0,32 | 32,00 |  |  |
| 14 | Neozed ασφάλεια D02 35A gG | Τεμ. | 100 | 0,34 | 34,00 |  |  |
| 15 | Χρονοδιακόπτης Ψηφιακός ράγας 1 έξοδος | Τεμ. | 10 | 76,72 | 767,20 |  |  |
| 16 | Προβολέας LED 50W 4000K Μαύρος IP65 | Τεμ. | 40 | 24,36 | 974,40 |  |  |
| 17 | Προβολέας LED στεγανός, συμμετρικός, 80W | Τεμ. | 50 | 86,6 | 4330,00 |  |  |
| 18 | Πρίζα Σούκο εξωτερική στεγανή με καπάκι Λευκή IP55 | Τεμ. | 50 | 6,89 | 344,50 |  |  |
| 19 | Αντάπτορ πρίζας σούκο σε 3 πρίζες σούκο | Τεμ. | 15 | 4,35 | 65,25 |  |  |
| 20 | Πολύπριζο 3 Πρίζες Λευκό Σούκο , 3m καλώδιο | Τεμ. | 30 | 5,96 | 178,80 |  |  |
| 21 | Πολύπριζο 3 Πρίζες Λευκό Σούκο χωρίς καλώδιο | Τεμ. | 35 | 2,31 | 80,85 |  |  |
| 22 | Πολύπριζο 5 Πρίζες Λευκό Σούκο, 3m καλώδιο | Τεμ. | 25 | 7,81 | 195,25 |  |  |
| 23 | Πολύπριζο 4 Πρίζες Μαύρο Σούκο, 3m καλώδιο | Τεμ. | 20 | 6,97 | 139,40 |  |  |
| 24 | Ταινία PVC Μονωτική 19X0,13mm 18,29m Λευκή | Τεμ. | 10 | 0,58 | 5,80 |  |  |
| 25 | Ταινία PVC Μονωτική 19X0,13mm 18,29m Μαύρη | Τεμ. | 10 | 0,58 | 5,80 |  |  |
| 26 | Ταινία PVC Μονωτική 19X0,13mm 18,29m Μπλέ | Τεμ. | 10 | 0,58 | 5,80 |  |  |
| 27 | Ταινία PVC Μονωτική 19X0,13mm 18,29m Κίτρινη | Τεμ. | 10 | 0,58 | 5,80 |  |  |
| 28 | Ταινία PVC Μονωτική 19X0,13mm 18,29m Γκρι | Τεμ. | 10 | 0,58 | 5,80 |  |  |
| 29 | Καλώδιο NYY J1VV-R 5X10mm² (όχι στροφείο) | m | 200 | 6,63 | 1326,00 |  |  |
| 30 | Καλώδιο NYY J1VV-U 3X4mm² (όχι στροφείο) | m | 100 | 1,76 | 176,00 |  |  |
| 31 | Καλώδιο NYY J1VV-U 3X6mm² (όχι στροφείο) | m | 100 | 2,67 | 267,00 |  |  |
| 32 | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X6mm² (όχι στροφείο) | m | 100 | 4,4 | 440,00 |  |  |
| 33 | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X16mm² (όχι στροφείο) | m | 100 | 10,38 | 1038,00 |  |  |
| 34 | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X4mm² (όχι στροφείο) | m | 100 | 2,77 | 277,00 |  |  |
| 35 | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X25mm² | m | 20 | 16,23 | 324,60 |  |  |
| 36 | Καλώδιο NYY J1VV-U 5X35mm² | m | 20 | 22,48 | 449,60 |  |  |
| 37 | Καλώδιο εύκαμπτο ΝΗΜΗΥ Η05VV-F 3X2.5mm² (όχι στροφείο) | m | 600 | 1,1 | 660,00 |  |  |
| 38 | Καλώδιο εύκαμπτο ΝΗΜΗΥ Η05VV-F 5X2.5mm² (όχι στροφείο) | m | 600 | 1,8 | 1080,00 |  |  |
| 39 | Κουτί επίτοιχο 85X85mm IP55 | Τεμ. | 20 | 1,5 | 30,00 |  |  |
| 40 | Κουτί επίτοιχο Φ80mm IP65 Στρογγυλό | Τεμ. | 20 | 1,23 | 24,60 |  |  |
| 41 | Κουτί επίτοιχο 113X113mm IP55 | Τεμ. | 10 | 3,25 | 32,50 |  |  |
| 42 | Κανάλι διανομής Διάτρησης Βάσης 25X25mm Λευκό | Τεμ. | 100 | 1,02 | 102,00 |  |  |
| 43 | Στήριγμα ρόκα 7/25 (Συσκ.100τεμ.) | Τεμ. | 5 | 2,1 | 10,50 |  |  |
| 44 | Στήριγμα ρόκα 9/25 (Συσκ.100τεμ.) | Τεμ. | 5 | 2,47 | 12,35 |  |  |
| 45 | Ούπα με βίδα 6X30mm (Συσκ.100τεμ.) | Τεμ. | 10 | 7,35 | 73,50 |  |  |
| 46 | Ούπα με βίδα 8X40mm (Συσκ.50τεμ.) | Τεμ. | 5 | 6,04 | 30,20 |  |  |
| 47 | Ούπα γυψοσανίδας 13X31mm Με βίδα (Συσκ.100τεμ.) | Τεμ. | 5 | 15,88 | 79,40 |  |  |
| 48 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 8Στ. IP40 | Τεμ. | 5 | 16,12 | 80,60 |  |  |
| 49 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 12Στ. IP40 | Τεμ. | 5 | 15,21 | 76,05 |  |  |
| 50 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 2Σ. 24Στ. IP40 | Τεμ. | 5 | 22,82 | 114,10 |  |  |
| 51 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 3Σ. 36Στ. IP40 | Τεμ. | 10 | 30,43 | 304,30 |  |  |
| 52 | Δεματικό 200X3,6mm Μαύρο ή λευκό (Συσκ.100τεμ.) | Τεμ. | 10 | 1,87 | 18,70 |  |  |
| 53 | Δεματικό 300X3,6mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ.) | Τεμ. | 10 | 2,94 | 29,40 |  |  |
| 54 | Δεματικό 370X7,6mm Μαύρο (Συσκ.100τεμ.) | Τεμ. | 10 | 9,68 | 96,80 |  |  |
| 55 | Βάση ρελέ Ράγα DIN 35 χλστ. 8 επαφών | Τεμ. | 10 | 2,26 | 22,60 |  |  |
| 56 | Βάση ρελέ Ράγα DIN 35 χλστ. 14 επαφών | Τεμ. | 10 | 2,34 | 23,40 |  |  |
| 57 | Kit εισόδου πόρτας Θυροτηλέφωνο 1εισ. 2εσωτ | Τεμ. | 2 | 80 | 160,00 |  |  |
| 58 | Κυπρί 8-12 V/AC | Τεμ. | 2 | 18,88 | 37,76 |  |  |
| 59 | Αυτόνομη φαροσειρήνα | Τεμ. | 5 | 49 | 245,00 |  |  |
| 60 | Μπαταρία Μολύβδου Μπλοκ 12V 1,3AH | Τεμ. | 5 | 8,82 | 44,10 |  |  |
| 61 | Δίσκοι κοπής 125mm (συσκ. 10 τεμ.) | Πακέτα | 2 | 6 | 12,00 |  |  |
| 62 | Σπρέι καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών | Τεμ. | 2 | 6,16 | 12,32 |  |  |
| 63 | Σπρέι αντισκωριακό | Τεμ. | 3 | 4,91 | 14,73 |  |  |
| 64 | Βίδα με εξάγωνη κεφαλή Μ6X16mm (Συσκ.200τεμ.) | Πακέτα | 2 | 8,64 | 17,28 |  |  |
| 65 | Κλεμμοσειρά 12X6mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) | Τεμ. | 20 | 1,18 | 23,60 |  |  |
| 66 | Θερμομαγνητικός διακόπτης 4-6,3Α με ακροδέκτες βίδας | Τεμ. | 10 | 25,33 | 253,30 |  |  |
| 67 | Ράγα αλουμινίου DIN Ω | m | 5 | 2,45 | 12,25 |  |  |
| 68 | Τρυπάνια SDS 6 mm | Τεμ. | 5 | 3,41 | 17,05 |  |  |
| 69 | Τρυπάνια SDS 8 mm | Τεμ. | 5 | 3,6 | 18,00 |  |  |
| 70 | Τρυπάνια SDS 10 mm | Τεμ. | 5 | 4,47 | 22,35 |  |  |
| 71 | Τρυπάνια SDS 12 mm | Τεμ. | 5 | 7,58 | 37,90 |  |  |
| 72 | Τρυπάνια κοβαλτίου έως 13 mm | Τεμ. | 1 | 28,5 | 28,50 |  |  |
| 73 | Τρυπάνια μπετού 6,8,10,12 mm (όχι SDS) | Σετ | 1 | 11,95 | 11,95 |  |  |
| 74 | Μπαταρίες Επαναφορτιζόμενες 3A 800mAh, 1.2V | Συσκευασία x 4 τεμ. | 4 | 13,05 | 52,20 |  |  |
| 75 | Μπαταρίες Αλκαλικές ΑΑA , 1,5V | Συσκευασία x 12 τεμ. | 3 | 5,04 | 15,12 |  |  |
| 76 | Μπαταρίες Αλκαλικές ΑA , 1,5V | Συσκευασία x 12 τεμ. | 3 | 5,04 | 15,12 |  |  |
| 77 | Μπαταρίες Λιθίου 3V, CR2016 | Συσκευασία x 2 τεμ. | 4 | 2,59 | 10,36 |  |  |
| 78 | Μπαταρία Ηλεκτρικών Εργαλείων 18V 5Ah Λιθίου – ιόντων DEWALT -DC B 184-XJ | Τεμ. | 1 | 65 | 65,00 |  |  |
| 79 | Διακόπτης Μεταγωγής 4x63A | Τεμ. | 4 | 70 | 280,00 |  |  |
| 80 | Σπιράλ για ηλεκτρολογικό καλώδιο διπλής επίστρωσης Φ 75 | m | 150 | 3,62 | 543,00 |  |  |
| 81 | Κως ακροδεκτών για καλώδιο NYY J1VV-U 5X25mm² | Τεμ. | 30 | 0,28 | 8,40 |  |  |
| 82 | Κως ακροδεκτών για καλώδιο NYY J1VV-U 5X35mm² | Τεμ. | 30 | 0,45 | 13,50 |  |  |
| 83 | Πρέσα μηχανική για κως 6-50mm | Τεμ. | 1 | 96,7 | 96,70 |  |  |
| 84 | Σετ πρέσα ακροδεκτών για μονά ακροχιτώνια πίνακος 0.5 – 16mm² + 100 τμχ ακροχιτωνίων πίνακος | Κουτί | 1 | 22,7 | 22,70 |  |  |
| 85 | Κανάλι δαπέδου Αλουμινίου 75x17 mm | m | 30 | 21,68 | 650,40 |  |  |
| 86 | Κανάλι τοίχου 105x50 mm LEGRAND – DLP | m | 6 | 10,59 | 63,54 |  |  |
| 87 | Τερματικό καναλιού τοίχου 105x50mm LEGRAND – DLP | Τεμ. | 24 | 1,58 | 37,92 |  |  |
| 88 | Βάση στήριξης 6Στ. για κανάλι Οριζόντιο 85mm Λευκό IP40 | Τεμ. | 12 | 4,08 | 48,96 |  |  |
| 89 | Πρίζα Σούκο με καπάκι Λευκή IP41 LEGRAND-MOSAIC | Τεμ. | 36 | 7,98 | 287,28 |  |  |
| 90 | Σκάλα Αλουμινίου Επαγγελματικού Τύπου τριπλή πτυσσόμενου τύπου με τραβέρσα 7 ή 8 σκαλοπάτια | Τεμ. | 1 | 200 | 200,00 |  |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α** | | | | |  |
|  |  | **Φ.Π.Α 24%** | | | | |  |
|  |  | **ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς ΜΕ Φ.Π.Α** | | | | |  |

*Παρατηρήσεις :*1. Η προσφορά ισχύει για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

Πάτρα / /2024

Ο Προσφέρων